ZAŁĄCZNIK NR 3

SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi ochroniarskie – monitoring i konserwacja  systemu alarmowego w obiektach Zamawiającego:

  - Obiekt  Administracji Budynków Mieszkalnych Nr 1 Zielona Góra 
 ul. Sowińskiego 44 A

  - Obiekt Administracji Budynków Mieszkalnych  Nr 2
 Zielona Góra ul. Jedności 65

  - Obiekt Administracyjny Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110

  - Obiekt –  Zielona Góra   ul. Waryńskiego 1 A

  - Ogród Botaniczny ul. Botaniczna 50 A

  - Ogród Botaniczny ul. Tatrzańska/Botaniczna

  - Ogród Botaniczny Kasa ul. Botaniczna 50

  - Budynek Komunalny Zielona Góra ul. Wazów 3

  - Budynek Użytkowy  Zielona Góra ul. Batorego 53

Opis zadania dotyczy monitoringu obiektów:

- Wykonawca wykonywać będzie usługę  monitorowania alarmów poprzez łącze (nadajnik) radiowe lub cyfrowe GSM w zależności od możliwości technicznych w obiekcie.

- Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia systemu alarmowego  znajdujących się w obiektach  Zamawiającego,  nie później niż 48 godzin od daty podpisania protokołu odbioru systemu monitorującego, nie wcześniej jednak niż w dniu podpisania Umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do prowadzenia całodobowego nasłuchu drogą radiową i telefoniczną , rejestracji wysyłanych sygnałów alarmowych systemu alarmowego Zamawiającego.

- Wykonawca podejmie interwencję przez grupę interwencyjną, która po odebraniu przez Stację Monitorowania Alarmów sygnału o alarmie  niezwłocznie podejmie czynną ochronę mienia Zleceniodawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia stosownych działań , w zależności od rodzaju odebranych sygnałów.

- System alarmowy obejmować będzie ochronę pomieszczeń znajdujących się               w zasięgu czujek ( nie będzie to dotyczyć systemu napadowego).

Opis zadania dotyczy konserwacji systemów alarmowych w obiektach:

- Wykonawca w zakresie prac konserwatorskich zobowiązany będzie do wykonywania następujących czynności:

- sprawdzania prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących 
w skład systemu,

- sprawdzania funkcjonowania urządzeń transmisji sygnałów,

- sprawdzania obwodów zasilania,

- sprawdzania akumulatorów,

- sprawdzania stanów izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych,

- sprawdzania stanu połączeń giętkich,

- sprawdzania stanu obwodów urządzeń,

- sprawdzania konstrukcji mechanicznych,

- sprawdzania funkcjonowania wszystkich funkcji systemu,

- sprawdzania sprawności działania całego systemu.

- Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dokonywania pełnego przeglądu technicznego systemu poprzez wykonywanie prac konserwacyjnych wymienionych w pkt. 1 raz na kwartał.

- Przegląd techniczny, o którym mowa w pkt. 1 jego zakres, wynik, datę dokonania oraz podpis osoby przeprowadzającej przegląd odnotować należy w Książce Konserwacji. Przedmiotowy wpis upoważniać będzie Zamawiającego do wystawienia rachunku za wykonany przegląd.

- Wykonawca wyznaczy osoby upoważnione do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w pracy systemu oraz potwierdzania faktu dokonania okresowego przeglądu 
i usunięcia ewentualnych usterek w Książce konserwacji.

- Naprawy urządzeń systemu wykraczające poza ramy bieżącej konserwacji wyszczególnione w pkt. 1, dokonywane będą wg. następujących zasad:

- nieodpłatnie w okresie obowiązywania gwarancji,

- odpłatnie w przypadku stwierdzenia dewastacji urządzeń lub okablowania, naruszenia plomb gwarancyjnych oraz nieuzasadnionego wezwania konserwatora, a także po upływie okresu gwarancji.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w zakresie ilości obiektów objętych zadaniem, ze względu na możliwość zmian organizacyjnych pracy poszczególnych Komorek Organizacyjnych Zakładu na rzecz których świadczona będzie usługa.

- Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia.

1.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania osób, o których mowa w pkt. 15 lub pozostawienia pisemnej informacji w książce dyżurów znajdującej się na portierni,
 o wszelkich zauważonych uszkodzeniach pomieszczeń Zamawiającego, a także wszelkich uszkodzeniach ich wyposażenia.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących szkody w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne i dopuszczalne prawnie działania, które zapewnią należytą ochronę mienia Zamawiającego, wyeliminują przyczyny powyższych szkód oraz zminimalizują szkody, które już wystąpiły.

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia mienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych i dopuszczalnych prawnie działań, które zapobiegną powstałym zagrożeniom i zapewnią należytą ochronę mieniu Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi wyłącznie przez osoby odpowiednio

przeszkolone, sumienne i uczciwe oraz posiadające kwalifikacje, w ilości wystarczającej do pełnej i właściwej (m.in. pod względem jakości) realizacji umowy.

5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia osobie, o której mowa w pkt. 15 instrukcji postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych przez osoby wykonujące usługę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji i dokonania zmian w przedłożonej instrukcji, w porozumieniu z Wykonawcą.

6. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczyć osobie, o którym mowa w pkt. 15 wykazu osób, które będą wykonywały usługę (wykaz powinien zawierać dane umożliwiające identyfikacje tych osób, imię i nazwisko, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość), celem wcześniejszego umożliwienia dostępu do pomieszczeń Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które powziął podczas i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w okresie jej obowiązywania i po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się do nie zapoznawania się, nie kopiowania oraz nie udostępniania innym podmiotom jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zlecenie oraz podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić aby osoby uczestniczące w wykonywaniu umowy nie korzystały ze sprzętu komputerowego, ani jakichkolwiek urządzeń Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się w uzasadnionych przypadkach do wymiany osoby wykonującej usługę, na wniosek Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć wszystkie osoby wykonujące usługę 
w odpowiednią, estetyczną, jednorodną odzież oraz oznaczyć pracowników ochrony, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 20 i 21 Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018 poz. 2142 – tekst jednolity ze zmn.). Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby osoby wykonujące umowę podczas przebywania w obiektach Zamawiającego posiadały dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

10. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę/osoby do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaną usługą oraz do bieżącego kontaktu z osobą, o której mowa 
w pkt. 15.

11.  Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania

Zadania.

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste osób realizujących umowę oraz mienie Wykonawcy wykorzystywane do realizacji umowy.

13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia (kradzieży) mienia znajdującego się

w obiektach Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, każda ze stron powinna niezwłocznie zawiadomić druga stronę celem sporządzenia odpowiedniego protokołu określającego rodzaj, wielkość oraz wartość zaistniałych szkód oraz osobę odpowiedzialną.
W przypadku ustalenia, że za powyższe szkody odpowiedzialność ponosi Wykonawca, obowiązany jest on do ich naprawienia.

14. W przypadku utraty kluczy od strzeżonych pomieszczeń, będącej wynikiem okoliczności leżących po stronie osób wykonujących usługę w imieniu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej wymiany zamków 
odpowiadających ilościowo i jakościowo zamkom, do których klucze utracono, oraz do dostarczenia Zamawiającemu kompletów kluczy do wymienionych zamków, w liczbie równej liczbie posiadanych przez Zamawiającego kluczy do poprzednich zamków.

15. Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszego zamówienia wyznaczeni zostali :

a) ze strony Zamawiającego –
 Kierownik Działu Organizacyjnego

Starszy specjalista ds. rozliczeń i zarządzania kryzysowego Dział Organizacyjny ZGM

Kierownik Administracji Budynków Mieszkalnych Nr 1

Z-ca Kierownika ABM Nr 1 ds. Technicznych

Kierownik Administracji Budynków Mieszkalnych Nr 2

Z-ca Kierownika ABM Nr 2 ds. Technicznych

Kierownik Działu Utrzymania Budynków

Podinspektor ds. utrzymania zieleni

II. Termin wykonania zamówienia  01.01.2021r.-31.12.20201.

III. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słowika Zamówień (CPV):

- 79710000-4 – usługi ochroniarskie

- 79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu

- 85312310-5 -  usługi dozoru

- 98341140-8 – usługi dozorowania

IV. Oferent przystępujący do przetargu powinien spełniać poniższe warunki w zakresie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- personelem kierowniczym (2 pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej)

- 5 pracowników brygady mobilnej

- 2 pracowników zabezpieczenia technicznego.

- sprzętem umożliwiającym całodobową bezprzewodową łączność telefoniczną             z pracownikami ochrony na obiektach objętych przedmiotem zamówienia;

- sprzętem umożliwiającym całodobowy monitoring urządzeń ochrony technicznej Zamawiającego;

- funkcjonującym całodobowym centrum monitorowania i kierowania ochroną, zapewniającym stałą łączność z chronionymi obiektami Zamawiającego i możliwość reakcji grup interwencyjnych w warunkach wystąpienia zagrożenia w chronionych obiektach;

- własnymi grupami interwencyjnymi wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w liczbie zabezpieczającej ich przyjazd w  warunkach wystąpienia szczególnego zagrożenia  w chronionych obiektach, w ciągu 10 minut od otrzymania wezwania;

- służbami dyżurnymi zabezpieczającymi całodobowy nadzór nad pracownikami podczas pełnienia przez nich służby;

- przydzielonym pasmem częstotliwości radiowej umożliwiającym komunikowanie między pracownikami ochrony i centrum monitorowania.

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu.

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie kontraktu i deliktu na kwotę minimum 50 000,00zł.