KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4	Roboty elewacyjne

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45452000-0	Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453100-8	Roboty renowacyjne

45410000-4	Tynkowanie

45442100-8	Roboty malarskie

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA WYKONAWCA ROBÓT ADRES WYKONAWCY BRANŻA

DATA OPRACOWANIA

REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI - Elewacja północno - wschodnia. 65-001 Zielona Góra Al. Niepodległości nr 35. działka nr 157/5 obr. 18. ZGM ZARZĄD WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NR 2. 65-182 Zielona Góra ul. Waryńskiego nr 1A.

Budowlana

Stawka roboczogodziny    :

Poziom cen	:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 		%	R+S

Zysk [Z] 		%	R+S+Kp(R+S)

VAT [V] 		%	E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł zł zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2018)-IIB-Etap.kst    TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUDYNEK MIESZKALNY -REMONT ELEWACJI. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | A - PÓŁNOCNO-WSCHOD-NIA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Zewnętrzne czyszczenie budynków. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Roboty renowacyjne ( naprawa pęknięć ścian i nadproży ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Roboty renowacyjne ( elementy drewniane gzymsu wieńczacego z kroksztynami ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Renowacja stolarki okiennej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Tynkowanie ( Tynki cem-wap. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 0 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 1 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | B - WYWÓZ GRUZU, składowanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

-2-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2018)-IIB-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45453000-7 | BUDYNEK MIESZKALNY - REMONT ELEWACJI. |
| 1.1 | 45443000-4 | A - PÓŁNOCNO-WSCHODNIA. |
| 1.1.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 1 d.1.1 .1 | KNR-W4-01 0545-03 | Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku | m | 13.86 |  |  |
| 2 d.1.1 .1 | KNR-W4-01 0545-05 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku | m | 10.54 |  |  |
| 3 d.1.1 .1 | KNR-W4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek okapów, parapetów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 11.12 |  |  |
| 4 d.1.1 .1 | Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż, klimatyzatorów, rur wywiewnych, urządzeń alarmowych, kratek wentylacyjnych, tablic informacyjnych, itp. | kpl. | 1.00 |  |  |
| 1.1.2 | 45452000-0 | Zewnętrzne czyszczenie budynków. |
| 5 d.1.1 .2 | TZKNBKVIII 05-164 | Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią | m2 | 34.44 |  |  |
| 6 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0401-05 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 ( ok. 40 % powierzchni elewacji ) w tym tynki elewacji przyziemia h=80 cm 100 %. | m2 | 45.48 |  |  |
| 7 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0402-03 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych i szpachelek z pozostałości tynku nakrapianego. ( 20 %) | m2 | 22.74 |  |  |
| 8 d.1.1 .2 | KNR 19-01 0641-03 | Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2 ( 40 % ) | m2 | 45.48 |  |  |
| 9 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie podłoża elewacji na sucho sprężonym powietrzem, lub za pomocą "gumkowa-nia" ( czyszczenie elewacji za pomocą natrysku pod małym ciśnieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo drobnego pudru pochodzenia roslinnego, 100 do 20 mikronów ) | m2 | 113.71 |  |  |
| 10 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( para wodna + detergenty biodegradowalne Baumit Fassa-denReiniger lub Fasadenreiniger - paste firmy Remmers ) | m2 | 113.71 |  |  |
| 11 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0101-03 | Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie, pnącza na części elewacji ) - zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym ( np, Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO, Remmers, Baumit ) Aplikacja preparatu metodą natryskową. ( 65 % ) Krotność = 2 | m2 | 73.91 |  |  |
| 1.1.3 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( naprawa pęknięć ścian i nadproży ) |
| 12 d.1.1 .3 | KNR 19-01 0337-05 | Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia ubytków w/g szablonu | m3 | 0.35 |  |  |
| 13 d.1.1 .3 | KNR 19-01 0313-02 | Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu | msc | 3.00 |  |  |
| 14 d.1.1 .3 | TZKNBKIV-119 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu | msc | 2.00 |  |  |
| 15 d.1.1 .3 | KNRAT-17 0106-01 | Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5 cm ( szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar ) | m2 | 2.10 |  |  |
| 16 d.1.1 .3 | KNR 19-01 0321-04 | Osadzenie w szczelinach kształtowników HeliBar ( 8 mm ) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy HELIFIX ) | m | 41.95 |  |  |
| 17 d.1.1 .3 | KNR 19-01 0321-05 | Szpałdowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2 ( 0,45 l/mb ) | m | 41.95 |  |  |
| 18 d.1.1 .3 | KNRAT-17 0103-01 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 18 mm techniką diamentową w cegle ( otwory pod pręty wzmacniające nadproża - CemTie 10 ) | cm | 128.00 |  |  |
| 19 d.1.1 .3 | KNNR-W3 0311-03 | Osadzenie drobnych elementów (pręty wzmacniające CemTie ze stali austenitycznej 304) w murze z cegły na zaprawie HeliBond MM2 ( 2 mb/l ) | szt. | 3.00 |  |  |
| 20 d.1.1 .3 | KNR-W4-01 0314-04 | Wzmocnienie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -dostarczenie i obsadzenie kątownika stalowego L 60 x 60 x 6 mm. | m | 4.40 |  |  |
| 21 d.1.1 .3 | KNR-W4-01 0703-03 | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach kątowników | m | 4.40 |  |  |

-3-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2018)-IIB-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys |
| 22 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0511-02 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 30 cm | szt. | 8.00 |  |  |
| 23 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0512-01 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie pakera | szt. | 8.00 |  |  |
| 24 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0512-03 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa szybkowiążąca weber.tec 935.) | m | 4.80 |  |  |
| 25 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0512-04 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji ( np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP ) | m | 4.80 |  |  |
| 26 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0512-05 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu ( np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.) | szt. | 4.80 |  |  |
| 1.1.5 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( elementy drewniane gzymsu wieńczacego z kroksztynami ) |
| 27 d.1.1 .5 | TZKNBKVII-151 | Oczyszczanie elementów drewnianych gzymsu z resztek farby metodą chemiczną ( np. Scansol lub Cowerax ) i mechaniczną | m2 | 18.88 |  |  |
| 28 d.1.1 .5 | TZKNBKV-338 | Wykonanie w robocie ciesielskiej odtworzenia zniszczonych kroksztyn w/g istniejącego wzoru. ( ok. 4 szt. ) | szt. | 4.00 |  |  |
| 29 d.1.1 .5 | TZKNBKV-338 | Wykonanie w robocie ciesielskiej renowacji i wzmocnienia mocowania pozostałych kroksztyn do gzymsu drewnianego. ( ok.60 szt.) | szt. | 40.00 |  |  |
| 30 d.1.1 .5 | TZKNBKV-137 | Wymiana ( częściowa ) odeskowania gzymsu - elementy uszkodzone i zdegradowanie. ( ok. 15 % ) | m2 | 2.83 |  |  |
| 31 d.1.1 .5 | TZKNBKV-338 | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków ( fleków ) lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia narożnikowa do 0.25 m2 głęb.wycięcia 10 cm | szt. | 3.00 |  |  |
| 32 d.1.1 .5 | KNR 19-01 0648-03 | Impregnacje grzybobójcze elementów drewnianych metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi | m2 | 18.88 |  |  |
| 33 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0433-01 | Przygotowanie elementów drewnianych pod malowanie (oczyszczenie, odkurzenie, odtłuszczenie itp.) | m2 | 18.88 |  |  |
| 34 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0434-01 | Zagruntowanie drewna celem zmniejszenia chłonności -bioodporne farby do gruntowania alkidowe lub akrylowe odporne na warunki atmosferyczne. | m2 | 18.88 |  |  |
| 35 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0436-01 | Wyszpachlowanie ( mniejsze ubytki ) i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy | m2 | 18.88 |  |  |
| 36 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0437-01 | Malowanie farbami na bazie żywicznej elementów drewnianych - pierwszy raz ( w/g wykazu kolorów ) Krotność = 1.1 | m2 | 18.88 |  |  |
| 37 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0437-02 | Malowanie farbami j/w elementów drewnianych drugi raz | m2 | 18.88 |  |  |
| 1.1.6 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie ) |
| 38 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 05-148 | Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi materiał: np. Keim Disperionsentferner | m2 | 10.28 |  |  |
| 39 d.1.1 .6 | KNR 19-01 0830-02 analiza indywidualna | Wzmocnienie odstającego tynku ( w technice konserwatorskiej ) | dcm2 | 32.00 |  |  |
| 40 d.1.1 .6 | ZKNR C-2 0416-01 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie bedą usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie roztworem krzemionki organicz-nejnp. firmy Remmers. | m2 | 113.71 |  |  |
| 41 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 04-126 | Bonie prostokątne na ścianach w tynku - odtworzenie rowkowania na podstawie wykonanego szablonu w/g stanu istniejacego. ( wyostrzenie rysunku pozostałych ) | m | 333.33 |  |  |
| 42 d.1.1 .6 | Kalkulacja własna | ELEMENTY WYSTROJU OTWORÓW OKIENNYCH -Prace konserwatorskie detali architektonicznych -naprawa, czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja elementów dekoracyjnych - w technice oryginału w oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiał: do wykonania detalu ciagnionego np. Keim NHL Kalkputz Grob lub Keim Uni-wersalputz Fein ( specjalista konserwator ) | m2 | 5.60 |  |  |

-4-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2018)-IIB-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 d.1.1 .6 | Kalkulacja własna wycena indywidualna | PÓŁKOLUMNY, bazy i głowice ozdobne - Prace konserwatorskie detali architektonicznych - naprawa, czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja elementów dekoracyjnych - w technice oryginału w oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiał: do wykonania detalu ciagnionego np. Keim NHL Kalkputz Grob lub Keim Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator ) | m2 | 13.08 |  |  |
| 44 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 03-79 | Gzymsy zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy BaumitBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej BaumitBayosan FF 89. | m | 41.95 |  |  |
| 45 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 03-79 | Podokienniki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy BaumitBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej BaumitBayosan FF 89. | m | 21.62 |  |  |
| 46 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 03-79 | Tynki zewn.profili ciągnionych opasek okiennych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy np. BaumiyBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej BaumitBayosan FF 89. ( uzupełnienie ) | m | 15.00 |  |  |
| 47 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 05-161 | Wykonanie spadków z zaprawy cem. na gzymsach, podoo-kiennikach pod obróbki blacharskie | m2 | 3.54 |  |  |
| 48 d.1.1 .6 | Kalkulacja własna | Nadzór konserwatorski przy renowacji i uzupełnianiu detali architektonicznych - dokumentacja konserwatorska. | kpl. | 1.00 |  |  |
| 1.1.7 | 45453100-8 | Renowacja stolarki okiennej. |
| 49 d.1.1 .7 | TZKNBKXX 1004-08 Kalkulacja własna | Renowacja starej stolarki okiennej ( okna drewniane 158 x 218 10 szt, ) od strony zewnętrznej i wewnetrznej - w/g opisu w PB.( usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie ubytków, dopasowanie i uszczelnienie skrzydeł, uzupełnienie szklenia i kitowania, oczyszczenie zawiasów, zamków i szyldów - malowanie ) | m2 | 34.44 |  |  |
| 1.1.8 | 45410000-4 | Tynkowanie ( Tynki cem-wap. ) |
| 50 d.1.1 .8 | Kalkulacja własna | Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem. | kpl. | 1.00 |  |  |
| 51 d.1.1 .8 | KNR-W4-01 0537-04 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów ele-wacyjnych z blachy z tytancynku o szerokości ponad 25 cm | m2 | 11.12 |  |  |
| 52 d.1.1 .8 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast Grunt M ), oraz cokołu do poziomu 80 cm ( np. Fast Grunt SIL ) | m2 | 113.71 |  |  |
| 53 d.1.1 .8 | TZKNBKVIII 02-25 | Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL -Kalkputz Grob ( uzupełnienie z odtworzeniem rysunku płycin ) | m2 | 45.48 |  |  |
| 54 d.1.1 .8 | KNR 9-13 0201-02 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaumitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich ( w miejscach większych spękań zatopić siatkę ) | m2 | 113.71 |  |  |
| 55 d.1.1 .8 | TZKNBKVIII 03-116 | Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy np. Keim NHL Kalkputz i Keim NHL Kalkputz Fein, lub Baumit Bayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej Baumit Bayosan FF 89. Krotność = 2 | m | 13.98 |  |  |
| 56 d.1.1 .8 | KNR 9-13 0201-03 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej zaprawą szpachlową BaumitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach | m2 | 12.23 |  |  |
| 1.1.9 | 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 57 d.1.1 .9 | ZKNR C-2 0416-01 | Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem gruntującym na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego ( np. KEIM Spezial Fixativ ) | m2 | 113.71 |  |  |
| 58 d.1.1 .9 | ZKNR C-2 0119-09 | Malowanie elewacji farbą zolowo-krzemianową bez bieli tytanowej - kolorystyka w/g PB- materiał np. KEIM Soldalit -arte dwukrotnie ( pierwsza warstwa z dodatkiem 10 % KEIM Soldalit Fixativ ) | m2 | 96.65 |  |  |
| 59 d.1.1 .9 | ZKNR C-2 0119-09 | Malowanie ościeży farbą zolowo-krzemianową bez bieli tytanowej - kolorystyka w/g PB- materiał np. KEIM Soldalit -arte dwukrotnie ( pierwsza warstwa z dodatkiem 10 % KEIM Soldalit Fixativ ) | m2 | 12.23 |  |  |
| 60 d.1.1 .9 | TZKNBKXV 0107-03 | Malowanie farbą elewacyjną zolowo-krzemianową j/w ( kolor w/g kolorystyki scalającej z istniejącą elewacją ) profili ciągnionych - gzymsy | m2 | 16.64 |  |  |
| 61 d.1.1 .9 | TZKNBKXV 0108-01 | Malowanie farbą fasadową zolowo-krzemianową j/w ( kolor w/g kolorystyki scalającej z istniejącymi kolorami ) wystrojów sztukatorskich - opaski okienne | m2 | 14.68 |  |  |

-5-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2018)-IIB-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 d.1.1 .9 | KNR-W4-01 1301-07 | Naprawa lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych | szt. | 1.00 |  |  |
| 63 d.1.1 .9 | KNR 2-02 1510-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwiczek szafek instalacyjnych i elementów pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem ( kolor jak elewacja ) | m2 | 1.50 |  |  |
| 1.1.1 0 | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 64 d.1.1 .10 | KNR-W2-02 0527-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku - materiał z odzysku | m | 10.54 |  |  |
| 65 d.1.1 .10 | KNR-W2-02 0520-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku ( materiał z odzysku 80 % ) | m | 13.86 |  |  |
| 66 d.1.1 .10 | KNR K-05 0502-03 | Montaż rur spustowych - kolanko | szt. | 2.00 |  |  |
| 67 d.1.1 .10 | KNR-W2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt. | 2.00 |  |  |
| 68 d.1.1 .10 | KNR 2-02 1219-08 | Uchwyty do flag | szt. | 2.00 |  |  |
| 1.1.1 1 | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |
| 69 d.1.1 .11 | KNR-W2-02 1603-03 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | 148.11 |  |  |
| 70 d.1.1 .11 | KNRAT-30 0405-02 | Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m | kpl. | 1.00 |  |  |
| 71 d.1.1 .11 | KNNR2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 148.11 |  |  |
| 72 d.1.1 .11 | KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68) | m-g | 183.09 |  |  |
| 1.2 | 45111220-6 | B - WYWÓZ GRUZU, składowanie. |
| 73 d.1.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 3.86 |  |  |
| 74 d.1.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5 | m3 | 3.86 |  |  |
| Razem dział: BUDYNEK MIESZKALNY- REMONT ELEWACJI. |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4	Roboty elewacyjne

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45452000-0	Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453100-8	Roboty renowacyjne

45421132-8	Instalowanie okien

45410000-4	Tynkowanie

45442100-8	Roboty malarskie

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA WYKONAWCA ROBÓT ADRES WYKONAWCY BRANŻA

DATA OPRACOWANIA

REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI - elewacja północno-zachodnia i elewacja południowo-zachodnia (I-

szy Etap )

65-001 Zielona Góra Al. Niepodległości nr 35. działka nr 157/5 obr. 18.

ZGM ZARZĄD WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NR 2.

65-182 Zielona Góra ul. Waryńskiego nr 1A.

Budowlana

Stawka roboczogodziny    :

Poziom cen	:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 		%	R+S

Zysk [Z] 		%	R+S+Kp(R+S)

VAT [V] 		%	E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł zł zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2017)-1-Etap.kst      TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUDYNEK MIESZKALNY -REMONT ELEWACJI. ( I-szy etap) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | A - ELEWACJA POŁÓŁNOC-NO-ZACHODNIA I POŁUD-NIOWO-ZACHODNIA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Zewnętrzne czyszczenie budynków. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Roboty renowacyjne ( naprawa pęknięć ścian i nadproży ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Roboty renowacyjne ( elementy drewniane gzymsu wieńczacego z kroksztynami ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Roboty renowacyjne ( balustrady, kraty ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | WYMIANA OKIEN TYP - O9 ( PODDASZE ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. 1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. 2 | Instalowanie okien. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Renowacja stolarki okiennej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 0 | Renowacja stolarki drzwiowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 1 | WYMIANA OKIEN TYP - O6, O7 ( KLATKA SCHODOWA ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 1.2 | Instalowanie okien. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 2 | WYMIANA OKIEN TYP -O1, O2 (PIWNICE) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 2.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 2.2 | Instalowanie okien. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 3 | Tynkowanie ( Tynki cem-wap. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 4 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 5 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 6 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | B - WYWÓZ GRUZU, składowanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

-2-

Norma PRO Wersja 4.61 a Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2017)-1-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45453000-7 | BUDYNEK MIESZKALNY - REMONT ELEWACJI. ( I-szy etap ) |
| 1.1 | 45443000-4 | A - ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA I POŁUDNIOWO-ZACHODNIA. |
| 1.1.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 1 d.1.1 .1 | KNR-W4-01 0545-03 | Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku | m | 34.96 |  |  |
| 2 d.1.1 .1 | KNR-W4-01 0545-05 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku | m | 21.18 |  |  |
| 3 d.1.1 .1 | KNR-W4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek okapów, parapetów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 23.14 |  |  |
| 4 d.1.1 .1 | Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż, klimatyzatorów, rur wywiewnych, urządzeń alarmowych, kratek wentylacyjnych, tablic informacyjnych, itp. | kpl. | 1.00 |  |  |
| 1.1.2 | 45452000-0 | Zewnętrzne czyszczenie budynków. |
| 5 d.1.1 .2 | TZKNBKVIII 05-164 | Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią | m2 | 45.82 |  |  |
| 6 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0401-05 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 ( ok. 40 % powierzchni elewacji ) w tym tynki elewacji przyziemia h=80 cm 100 %. | m2 | 131.74 |  |  |
| 7 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0402-03 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych i szpachelek z pozostałości tynku nakrapianego. ( 20 %) | m2 | 65.87 |  |  |
| 8 d.1.1 .2 | KNR 19-01 0641-03 | Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2 ( 40 % ) | m2 | 131.74 |  |  |
| 9 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie podłoża elewacji na sucho sprężonym powietrzem, lub za pomocą "gumkowa-nia" ( czyszczenie elewacji za pomocą natrysku pod małym ciśnieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo drobnego pudru pochodzenia roslinnego, 100 do 20 mikronów ) | m2 | 329.36 |  |  |
| 10 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( para wodna + detergenty biodegradowalne Baumit Fassa-denReiniger lub Fasadenreiniger - paste firmy Remmers ) | m2 | 329.36 |  |  |
| 11 d.1.1 .2 | ZKNR C-2 0101-03 | Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie, pnącza na części elewacji ) - zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym ( np, Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO, Remmers, Baumit ) Aplikacja preparatu metodą natryskową. ( 65 % ) Krotność = 2 | m2 | 214.08 |  |  |
| 1.1.3 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( naprawa pęknięć ścian i nadproży ) |
| 12 d.1.1 .3 | KNR 19-01 0337-05 | Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia ubytków w/g szablonu | m3 | 0.80 |  |  |
| 13 d.1.1 .3 | KNR 19-01 0313-02 | Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu | msc | 6.00 |  |  |
| 14 d.1.1 .3 | TZKNBKIV-119 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu | msc | 2.00 |  |  |
| 15 d.1.1 .3 | KNRAT-17 0106-01 | Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5 cm ( szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar ) | m2 | 5.24 |  |  |
| 16 d.1.1 .3 | KNR 19-01 0321-04 | Osadzenie w szczelinach kształtowników HeliBar ( 8 mm ) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy HELIFIX ) | m | 104.88 |  |  |
| 17 d.1.1 .3 | KNR 19-01 0321-05 | Szpałdowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2 ( 0,45 l/mb ) | m | 104.88 |  |  |
| 18 d.1.1 .3 | KNRAT-17 0103-01 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 18 mm techniką diamentową w cegle ( otwory pod pręty wzmacniające nadproża - CemTie 10 ) | cm | 320.00 |  |  |
| 19 d.1.1 .3 | KNNR-W3 0311-03 | Osadzenie drobnych elementów (pręty wzmacniające CemTie ze stali austenitycznej 304) w murze z cegły na zaprawie HeliBond MM2 ( 2 mb/l ) | szt. | 8.00 |  |  |
| 20 d.1.1 .3 | KNR-W4-01 0314-04 | Wzmocnienie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -dostarczenie i obsadzenie kątownika stalowego L 60 x 60 x 6 mm. | m | 19.80 |  |  |
| 21 d.1.1 .3 | KNR-W4-01 0703-03 | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach kątowników | m | 19.80 |  |  |

-3-

Norma PRO Wersja 4.61 a Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2017)-1-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys |
| 22 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0511-02 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 30 cm | szt. | 20.00 |  |  |
| 23 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0512-01 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie pakera | szt. | 20.00 |  |  |
| 24 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0512-03 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa szybkowiążąca weber.tec 935.) | m | 12.00 |  |  |
| 25 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0512-04 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji ( np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP ) | m | 12.00 |  |  |
| 26 d.1.1 .4 | KNRAT-27 0512-05 | Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu ( np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.) | szt. | 20.00 |  |  |
| 1.1.5 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( elementy drewniane gzymsu wieńczacego z kroksztynami ) |
| 27 d.1.1 .5 | TZKNBKVII-151 | Oczyszczanie elementów drewnianych gzymsu z resztek farby metodą chemiczną ( np. Scansol lub Cowerax ) i mechaniczną | m2 | 47.21 |  |  |
| 28 d.1.1 .5 | TZKNBKV-338 | Wykonanie w robocie ciesielskiej odtworzenia zniszczonych kroksztyn w/g istniejącego wzoru. ( ok. 10 szt. ) | szt. | 10.00 |  |  |
| 29 d.1.1 .5 | TZKNBKV-338 | Wykonanie w robocie ciesielskiej renowacji i wzmocnienia mocowania pozostałych kroksztyn do gzymsu drewnianego. ( ok.100 szt.) | szt. | 100.00 |  |  |
| 30 d.1.1 .5 | TZKNBKV-137 | Wymiana ( częściowa ) odeskowania gzymsu - elementy uszkodzone i zdegradowanie. ( ok. 15 % ) | m2 | 7.08 |  |  |
| 31 d.1.1 .5 | TZKNBKV-338 | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków ( fleków ) lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia narożnikowa do 0.25 m2 głęb.wycięcia 10 cm | szt. | 3.00 |  |  |
| 32 d.1.1 .5 | KNR 19-01 0648-03 | Impregnacje grzybobójcze elementów drewnianych metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi | m2 | 47.21 |  |  |
| 33 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0433-01 | Przygotowanie elementów drewnianych pod malowanie (oczyszczenie, odkurzenie, odtłuszczenie itp.) | m2 | 47.21 |  |  |
| 34 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0434-01 | Zagruntowanie drewna celem zmniejszenia chłonności -bioodporne farby do gruntowania alkidowe lub akrylowe odporne na warunki atmosferyczne. | m2 | 47.21 |  |  |
| 35 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0436-01 | Wyszpachlowanie ( mniejsze ubytki ) i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy | m2 | 47.21 |  |  |
| 36 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0437-01 | Malowanie farbami na bazie żywicznej np. Remmers, Bec-kers, Tikurilla i równowazne, elementów drewnianych -pierwszy raz ( w/g wykazu kolorów ) Krotność = 1.1 | m2 | 47.21 |  |  |
| 37 d.1.1 .5 | TZKNBKXV 0437-02 | Malowanie farbami j/w elementów drewnianych drugi raz | m2 | 47.21 |  |  |
| 1.1.6 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie ) |
| 38 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 05-148 | Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi materiał: np. Keim Disperionsentferner | m2 | 25.70 |  |  |
| 39 d.1.1 .6 | KNR 19-01 0830-02 analiza indywidualna | Wzmocnienie odstającego tynku ( w technice konserwatorskiej ) | dcm2 | 80.00 |  |  |
| 40 d.1.1 .6 | ZKNR C-2 0416-01 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie bedą usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie roztworem krzemionki organicz-nejnp. firmy Remmers. | m2 | 197.62 |  |  |
| 41 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 04-126 | Bonie prostokątne na ścianach w tynku - odtworzenie rowkowania na podstawie wykonanego szablonu w/g stanu istniejacego. ( wyostrzenie rysunku pozostałych ) | m | 833.32 |  |  |
| 42 d.1.1 .6 | Kalkulacja własna oparta na wytycznych ZASP | TYMPANON - Prace konserwatorskie przy detalach sztu-katorskich - uzupełnienie w technice oryginału w oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiał: np. Keim Restauro Giess, lub Keim Uniwersal Putz. ( specjalista konserwator ) | m2 | 4.00 |  |  |

-4-

Norma PRO Wersja 4.61 a Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2017)-1-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 d.1.1 .6 | Kalkulacja własna | ELEMENTY WYSTROJU OTWORÓW OKIENNYCH -Prace konserwatorskie detali architektonicznych -naprawa, czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja elementów dekoracyjnych - w technice oryginału w oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiał: do wykonania detalu ciagnionego np. Keim NHL Kalkputz Grob lub Keim Uni-wersalputz Fein ( specjalista konserwator ) | m2 | 7.84 |  |  |
| 44 d.1.1 .6 | Kalkulacja własna wycena indywidualna | PŁYCINY ozdobne - Prace konserwatorskie detali architektonicznych - naprawa, czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja elementów dekoracyjnych - w technice oryginału w oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiał: do wykonania detalu ciagnionego np. Keim NHL Kalkputz Grob lub Keim Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator) | m2 | 8.92 |  |  |
| 45 d.1.1 .6 | TZKNC N-K/VI 2/3-a wycena indywidualna | Czyszczenie,wzmacnianie, hydrofobizacja powierzchniowa kolumn ( kolumny, bazy i głowice ) w/g opracowanych zalecen konserwatorskich. ( 5 szt. ) | szt. | 5.00 |  |  |
| 46 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 03-79 | Gzymsy zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy BaumitBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej BaumitBayosan FF 89. | m | 104.88 |  |  |
| 47 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 03-79 | Podokienniki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy BaumitBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej BaumitBayosan FF 89. | m | 18.80 |  |  |
| 48 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 03-79 | Tynki zewn.profili ciągnionych opasek okiennych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy np. BaumiyBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej BaumitBayosan FF 89. ( uzupełnienie ) | m | 15.00 |  |  |
| 49 d.1.1 .6 | TZKNBKVIII 05-161 | Wykonanie spadków z zaprawy cem. na gzymsach, podoo-kiennikach pod obróbki blacharskie | m2 | 5.58 |  |  |
| 50 d.1.1 .6 | Kalkulacja własna | Nadzór konserwatorski przy renowacji i uzupełnianiu detali architektonicznych - dokumentacja konserwatorska. | kpl. | 1.00 |  |  |
| 1.1.7 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( balustrady, kraty ) |
| 51 d.1.1 .7 | KNR-W7-12 0101-02 | Czyszczenie przez szczotkowanie i papierem ściernym -ręczne do trzeciego stopnia czystości krat i elementów metalowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 7.54 |  |  |
| 52 d.1.1 .7 | TZKNBKXXII 0703-01 | Balustrada ozdobna z prętów prostopadłych wzajemnie się przenikających tworzących kwadraty - prostowanie skrzywionych elementów, uzupełnienie brakujących fragmentów, | kg | 7.54 |  |  |
| 53 d.1.1 .7 | KNR-W7-12 0105-02 | Odtłuszczanie konstrukcji metalowych | m2 | 7.54 |  |  |
| 54 d.1.1 .7 | TZKNC N-K/ XVIIt.23-a.1A | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych , el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty ( balustrady, elementy metalowe ) | m2 | 7.54 |  |  |
| 55 d.1.1 .7 | TZKNBKXV 0546-01 | Pomalowanie balustrad i elementów metalowych | m2 | 7.54 |  |  |
| 1.1.8 | 45421132-8 | WYMIANA OKIEN TYP - O9 ( PODDASZE ) |
| 1.1.8 .1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 56 d.1.1 .8.1 | KNR-W4-01 0353-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 9.00 |  |  |
| 57 d.1.1 .8.1 | KNR-W4-01 0353-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych ( 9 szt.) | m | 8.10 |  |  |
| 1.1.8 .2 | 45421132-8 | Instalowanie okien. |
| 58 d.1.1 .8.2 | KNNR-W3 0702-01 | Wstawienie nowych okien zespolonych O9 o konstrukcji jednoramowej z drewna klejonego - drewno sosnowe pod malowanie. Okna szklone szybą klejoną U=1,3 W/m2, nawiewniki wrębowe, szprosy naklejane "weneckie", okapniki drewniane. Kolor biały. ( 9 szt. ) | m2 | 3.67 |  |  |
| 59 d.1.1 .8.2 | TZKNBKIV-456 | Osadzenie podokienników drewnianych nietypowych ( na wzór istniejących ) z wykuciem bruzd i reperacją tynków o dług. L=0,90 m ( 30 cm x 90 cm x 3,2 cm malowanie w kolorze stolarki ) | szt. | 9.00 |  |  |
| 1.1.9 | 45453100-8 | Renowacja stolarki okiennej. |

-5-

Norma PRO Wersja 4.61 a Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2017)-1-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 d.1.1 .9 | TZKNBKXX 1004-08 Kalkulacja własna | Renowacja starej stolarki okiennej ( okna drewniane 150 x 218 2 szt, 108 x 2,18 12 szt.) od strony zewnętrznej i wewnetrznej - w/g opisu w PB.( usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie ubytków, dopasowanie i uszczelnienie skrzydeł, uzupełnienie szklenia i kitowania, oczyszczenie zawiasów, zamków i szyldów - malowanie ) | m2 | 34.79 |  |  |
| 1.1.1 0 | 45453100-8 | Renowacja stolarki drzwiowej. |
| 61 d.1.1 .10 | TZKNBKXX 1004-08 Kalkulacja własna | Renowacja starej stolarki drzwiowej z naświetlem 1,46 x 2, 94 m ( 1 szt. ) od strony zewnętrznej i wewnetrznej - w/g opisu w PB.( usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie ubytków, dopasowanie i uszczelnienie skrzydeł, uzupełnienie szklenia i kitowania, oczyszczenie zawiasów, zamków i szyldów - malowanie ) | m2 | 4.29 |  |  |
| 1.1.1 1 | 45421132-8 | WYMIANA OKIEN TYP - O6, O7 ( KLATKA SCHODOWA ) |
| 1.1.1 1.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 62 d.1.1 .11.1 | KNR-W4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2.60 |  |  |
| 63 d.1.1 .11.1 | KNR-W4-01 0353-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych ( 9 szt.) | m | 1.80 |  |  |
| 1.1.1 1.2 | 45421132-8 | Instalowanie okien. |
| 64 d.1.1 .11.2 | KNNR-W3 0702-01 | Wstawienie nowych okien zespolonych O7 o konstrukcji jednoramowej z drewna klejonego - drewno sosnowe pod malowanie. Okna szklone szybą klejoną U=1,8 W/m2, nawiewniki wrębowe, szprosy naklejane, okapniki drewniane. Kolor biały. ( 1 szt. ) | m2 | 2.55 |  |  |
| 65 d.1.1 .11.2 | TZKNBKIV-456 | Osadzenie podokienników drewnianych nietypowych ( na wzór istniejących ) z wykuciem bruzd i reperacją tynków o dług. L=0,90 m i 1,20 m ( 30 cm x 90 cm-120 cm x 3,2 cm malowanie w kolorze stolarki ) | szt. | 2.00 |  |  |
| 1.1.1 2 | 45421132-8 | WYMIANA OKIEN TYP - O1, O2 ( PIWNICE ) |
| 1.1.1 2.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 66 d.1.1 .12.1 | KNR-W4-01 0353-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 6.00 |  |  |
| 1.1.1 2.2 | 45421132-8 | Instalowanie okien. |
| 67 d.1.1 .12.2 | KNNR-W3 0702-01 | Wstawienie nowych okien zespolonych O1 o konstrukcji jednoramowej z drewna klejonego - drewno sosnowe pod malowanie. Okna szklone szybą klejoną U=1,8 W/m2, nawiewniki wrębowe, szprosy naklejane "weneckie", okapniki drewniane. Kolor biały. ( 5 szt. ) | m2 | 2.69 |  |  |
| 68 d.1.1 .12.2 | KNNR-W3 0702-01 | Wstawienie nowych okien zespolonych O2 o konstrukcji jednoramowej z drewna klejonego - drewno sosnowe pod malowanie. Okna szklone szybą klejoną U=1,8 W/m2, nawiewniki wrębowe, szprosy naklejane "weneckie", okapniki drewniane. Kolor biały. ( 1 szt. ) | m2 | 0.84 |  |  |
| 1.1.1 3 | 45410000-4 | Tynkowanie ( Tynki cem-wap. ) |
| 69 d.1.1 .13 | Kalkulacja własna | Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem. | kpl. | 1.00 |  |  |
| 70 d.1.1 .13 | KNR-W4-01 0537-04 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów ele-wacyjnych z blachy z tytancynku o szerokości ponad 25 cm | m2 | 23.14 |  |  |
| 71 d.1.1 .13 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast Grunt M ), oraz cokołu do poziomu 80 cm ( np. Fast Grunt SIL ) | m2 | 329.36 |  |  |
| 72 d.1.1 .13 | TZKNBKVIII 02-25 | Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL-Kalkputz Grob ( uzupełnienie z odtworzeniem rysunku płycin ) | m2 | 131.74 |  |  |
| 73 d.1.1 .13 | KNR 9-13 0201-02 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaumitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich ( w miejscach większych spękań zatopić siatkę ) | m2 | 329.36 |  |  |

-6-

Norma PRO Wersja 4.61 a Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2017)-1-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 d.1.1 .13 | TZKNBKVIII 03-116 | Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy np. Keim NHL Kalkputz i Keim NHL Kalkputz Fein, lub Baumit Bayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej Baumit Bayosan FF 89. Krotność = 2 | m | 34.96 |  |  |
| 75 d.1.1 .13 | KNR 9-13 0201-03 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej zaprawą szpachlową BaumitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach | m2 | 23.01 |  |  |
| 1.1.1 4 | 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 76 d.1.1 .14 | ZKNR C-2 0416-01 | Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem gruntującym na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego ( np. KEIM Spezial Fixativ ) | m2 | 329.36 |  |  |
| 77 d.1.1 .14 | ZKNR C-2 0119-09 | Malowanie elewacji farbą zolowo-krzemianową bez bieli tytanowej - kolorystyka w/g PB- materiał np. KEIM Soldalit -arte dwukrotnie ( pierwsza warstwa z dodatkiem 10 % KEIM Soldalit Fixativ ) | m2 | 279.96 |  |  |
| 78 d.1.1 .14 | ZKNR C-2 0119-09 | Malowanie ościeży farbą zolowo-krzemianową bez bieli tytanowej - kolorystyka w/g PB- materiał np. KEIM Soldalit -arte dwukrotnie ( pierwsza warstwa z dodatkiem 10 % KEIM Soldalit Fixativ ) | m2 | 23.01 |  |  |
| 79 d.1.1 .14 | TZKNBKXV 0107-03 | Malowanie farbą elewacyjną zolowo-krzemianową j/w ( kolor w/g kolorystyki scalającej z istniejącą elewacją ) profili ciągnionych - gzymsy | m2 | 17.85 |  |  |
| 80 d.1.1 .14 | TZKNBKXV 0108-01 | Malowanie farbą fasadową zolowo-krzemianową j/w ( kolor w/g kolorystyki scalającej z istniejącymi kolorami ) wystrojów sztukatorskich - opaski okienne | m2 | 27.61 |  |  |
| 81 d.1.1 .14 | KNR-W4-01 1301-07 | Naprawa lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych | szt. | 2.00 |  |  |
| 82 d.1.1 .14 | KNR 2-02 1510-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwiczek szafek instalacyjnych i elementów pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem ( kolor jak elewacja ) | m2 | 2.50 |  |  |
| 1.1.1 5 | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 83 d.1.1 .15 | KNR-W2-02 0527-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku - materiał z odzysku | m | 21.18 |  |  |
| 84 d.1.1 .15 | KNR-W2-02 0520-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku ( materiał z odzysku 80 % ) | m | 34.96 |  |  |
| 85 d.1.1 .15 | KNR K-05 0502-03 | Montaż rur spustowych - kolanko | szt. | 2.00 |  |  |
| 86 d.1.1 .15 | KNR-W2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt. | 2.00 |  |  |
| 87 d.1.1 .15 | KNR 2-02 1219-08 | Uchwyty do flag | szt. | 3.00 |  |  |
| 1.1.1 6 | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |
| 88 d.1.1 .16 | KNR-W2-02 1603-03 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | 345.57 |  |  |
| 89 d.1.1 .16 | KNRAT-30 0405-02 | Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m | kpl. | 2.00 |  |  |
| 90 d.1.1 .16 | KNNR2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 345.57 |  |  |
| 91 d.1.1 .16 | KNR 2-02 1614-04 | Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m2 | 6.00 |  |  |
| 92 d.1.1 .16 | KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18,19,38,39,40,41,43, 45,50,51,53,54,55,56,58,59,69,71,72,73,74,75,76,77,78, 79,80,82) | m-g | 140.51 |  |  |
| 1.2 | 45111220-6 | B - WYWÓZ GRUZU, składowanie. |
| 93 d.1.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 6.45 |  |  |
| 94 d.1.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5 | m3 | 6.45 |  |  |
| Razem dział: BUDYNEK MIESZKALNY - REMONT ELEWACJI. ( I-szy etap ) |  |

-7-

Norma PRO Wersja 4.61 a Nr seryjny: 36645

K-DK-Elewacja-Al.Niepodl.35(2017)-1-Etap.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: