SPIS  ZAWARTOŚCI

PROJEKTY  ROZBIÓRKI  OBIEKTÓW

-   Obiekt nr 1   -  Budynek  garażowy - działka  nr 213

-   Obiekt nr 2   -  Budynek  garażowy -  działka  nr 213

-   Obiekt nr 2a   -  Budynek  magazynowy -  działka  nr 213

-   Obiekt nr 3   -  Budynek mieszkalny -  działka nr 212/21

-   Obiekt nr 4   -  Budynek użytkowy - stolarnia -  działka nr 213

-   Obiekt nr 4a   -  Budynek  magazynowy -  działka nr 212/24

-   Obiekt nr 5a i 5b -  Mur ogrodzenie -  działka  nr 212/20, 212/24, 212/21, 213

-   Obiekt nr 6 -  Budynek  garażowy -  działka  nr 213

-   Obiekt nr 7 -  Budynek magazynowy - działka  nr 213

-   Obiekt nr 8   -  Budynek  mieszkalny - działka  nr  214/19

-   Obiekt nr 9 -  Mur ogrodzenie - działka  nr 212/20, 212/24, 213, 214/16, 214/19, 214/20, 338

-   Obiekt nr 10 -  Budynek  magazynowy - działka  nr 214/23

-   Obiekt nr 11 - Budynek  magazynowy - działka  nr 214/23

-   Obiekt nr 12 - Mur ogrodzenie -  działka nr 224, 213

-   Obiekt nr 13  - Budynek  magazynowy - działka  nr 214/12

I.   CZĘŚĆ  OGÓLNA

-   Uwagi  ogólne      ( uchwała, konserwator,  wycinka,  usunięcie  sieci,  usuniecie azbestu )

-   Plan  usytuowania  i  oznaczenia  obiektów

-   Kolejność  rozbiórki  obiektów

II.   CZĘŚĆ  OPISOWA   DLA  OBIEKTU   NR 1  - NR 13

1.   Opis  techniczny

1.1.   Podstawa  opracowania

1.2.   Przedmiot, cel  i  zakres  opracowania

1.3.   Opis  obiektu

2.   Projekt  rozbiórki  obiektu

2.1.   Dane  informacyjne  o  terenie  z  informacją  o  cechach  i  charakterze  zagrożenia

środowiska  przy  rozbiórce  obiektu

2.2.   Opis  technologii  prac  rozbiórkowych  obiektu

2.2.1.   Uwagi  ogólne  ( ZABEZPIECZENIE TERENU, SĄSIADA, PRZYŁĄCZA)

2.2.2.   Kolejność  rozbiórki  obiektu ( PRZED,W TRAKCIE, PO )

2.2.3.   Sposób  wykonywania  rozbiórki  obiektu

2.2.4.   Zagospodarowanie  materiałów  po  rozbiórce  obiektu

2.2.5.   Podstawowy  sprzęt

2.3.   Informacje  dotyczące  planu  BIOZ

3.   Faktografia

III.   ZESTAWIENIE KUBATURY ROZBIERANYCH OBIEKTÓW

I.   CZĘŚĆ  OGÓLNA

Uwagi  ogólne do zadania:                                                                                                               „Rozbiórka  obiektów  budowlanych  w  ramach  inwestycji  pn. " Budowa 2 – poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki, a ul. Podgórną w Zielonej Górze”.

1.   Wycinka  drzew  przy  projektowanej  rozbiórce  obiektów  wg  odrębnych  projektów

2.   Usunięcie sieci na terenie przewidzianym  przy  rozbiórce  obiektów  wg  odrębnych  Projektów

3.  Podczas  rozbiórki  obiektów  nie  występują  materiały  szkodliwe  zagrażające  zdrowiu  oraz

bezpieczeństwu  ludzi

4. Opracowana  dokumentacja  rozbiórki  obiektów  nie wymaga  uzgodnień  pod  względem

ochrony przeciwpożarowej

5. Proponowana  kolejność  rozbiórki  obiektów

-   Obiekty  : Nr 1, 12, 2+2a, 3, 4a, 4, 5a, 5b, 6, 7, 12 – poziom dolny (od ul. Plac Jana Matejki)

Nr 8, 9, 10, 11, 13 – poziom górny (od ul. Kupieckiej)